## Sheet1
Blanch Sizing Calculations
Find Outlet |  |  | Find Inlet |  |  | Size | Area | CFM | FPM | FPM | CFM
Inlet | Branch | Outlet | Outlet | Branch | Inlet | 4 | 0.087222 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 5 | 0.13628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0.19625 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 7 | 0.26712 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 8 | 0.34889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 9 | 0.44156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0.54514 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 11 | 0.65962 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 12 | 0.785 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 13 | 0.92128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 14 | 1.0685 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1.3956 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 18 | 1.7663 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 20 | 2.1806 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 22 | 2.6385 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 24 | 3.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 26 | 3.6851 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 28 | 4.2739 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 30 | 4.9062 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 32 | 5.5822 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0