## #4 AF
Location # | TP1 |  |  | Location # | TP2 |  |  | Location # | TP3 |  |  | Location # | TP4
Sample Ponit | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.24 | 1962.0413 | 1540.2024 | 1 | 0.55 | 2970.1875 | 582.8993 | 1 | 0.29 | 2156.7585 | 423.2639 | 1 | 0.35 | 2369.39 | 464.9928
2 | 0.27 | 2081.059 | 1633.6314 | 2 | 0.33 | 2300.6973 | 451.5119 | 2 | 0.28 | 2119.2468 | 415.9022 | 2 | 0.37 | 2436.1464 | 478.0937
3 | 0.27 | 2081.059 | 1633.6314 | 3 | 0.32 | 2265.5701 | 444.6181 | 3 | 0.33 | 2300.6973 | 451.5119 | 3 | 0.35 | 2369.39 | 464.9928
4 | 0.25 | 2002.5 | 1571.9625 | 4 | 0.29 | 2156.7585 | 423.2639 | 4 | 0.35 | 2369.39 | 464.9928 | 4 | 0.29 | 2156.7585 | 423.2639
5 | 0.29 | 2156.7585 | 1693.0554 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0
Average | 0.264 | 2057.8063 | 1615.3779 | Average | 0.3725 | 2444.3628 | 479.7062 | Average | 0.3125 | 2238.8631 | 439.3769 | Average | 0.34 | 2335.2962 | 458.3019
Duct Area: | 0.785 |  |  | Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.19625
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
| 12 | 0.785 |  |  | 6 | 0.19625 |  |  | 6 | 0.19625 |  |  | 6 | 0.19625
Location # | TP5 |  |  | Location # | TP6 |  |  | Location # | TP7 |  |  | Location # | TP8
Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.34 | 2335.2962 | 458.3019 | 1 | 0.3 | 2193.6288 | 430.4997 | 1 | 0.36 | 2403 | 471.5888 | 1 | 0.4 | 2532.9844 | 220.9325
2 | 0.33 | 2300.6973 | 451.5119 | 2 | 0.29 | 2156.7585 | 423.2639 | 2 | 0.35 | 2369.39 | 464.9928 | 2 | 0.24 | 1962.0413 | 171.1336
3 | 0.39 | 2501.1217 | 490.8451 | 3 | 0.38 | 2468.8478 | 484.5114 | 3 | 0.33 | 2300.6973 | 451.5119 | 3 | 0.38 | 2468.8478 | 215.3384
4 | 0.34 | 2335.2962 | 458.3019 | 4 | 0.28 | 2119.2468 | 415.9022 | 4 | 0.39 | 2501.1217 | 490.8451 | 4 | 0.41 | 2564.4513 | 223.6771
5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0
Average | 0.35 | 2369.39 | 464.9928 | Average | 0.3125 | 2238.8631 | 439.3769 | Average | 0.3575 | 2394.6417 | 469.9484 | Average | 0.3575 | 2394.6417 | 208.866
Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.087222
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
| 6 | 0.19625 |  |  | 6 | 0.19625 |  |  | 6 | 0.19625 |  |  | 4 | 0.087222
Location # | TP9
Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.29 | 2156.7585 | 188.1173
2 | 0.26 | 2042.1573 | 178.1215
3 | 0.3 | 2193.6288 | 191.3332
4 | 0.33 | 2300.6973 | 200.6719
5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0
Average | 0.295 | 2175.2718 | 189.732
Duct Area: | 0.087222
Length | Width | Area SF
0
Diameter
| 4 | 0.087222

## #4 AL
Location # | TP1 |  |  | Location # | TP2 |  |  | Location # | TP3 |  |  | Location # | TP4
Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.54 | 2943.0619 | 2310.3036 | 1 | 0.27 | 2081.059 | 408.4078 | 1 | 0.22 | 1878.5115 | 368.6579 | 1 | 0.24 | 1962.0413 | 385.0506
2 | 0.4 | 2532.9844 | 1988.3928 | 2 | 0.13 | 1444.0233 | 283.3896 | 2 | 0.16 | 1602 | 314.3925 | 2 | 0.25 | 2002.5 | 392.9906
3 | 0.43 | 2626.2541 | 2061.6095 | 3 | 0.23 | 1920.7305 | 376.9434 | 3 | 0.18 | 1699.1776 | 333.4636 | 3 | 0.14 | 1498.5338 | 294.0873
4 | 0.47 | 2745.6897 | 2155.3664 | 4 | 0.14 | 1498.5338 | 294.0873 | 4 | 0.19 | 1745.739 | 342.6013 | 4 | 0.17 | 1651.3038 | 324.0684
5 | 0.39 | 2501.1217 | 1963.3805 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0
Average | 0.446 | 2674.6684 | 2099.6147 | Average | 0.1925 | 1757.1866 | 344.8479 | Average | 0.1875 | 1734.2159 | 340.3399 | Average | 0.2 | 1791.0904 | 351.5015
Duct Area: | 0.785 |  |  | Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.19625
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
| 12 | 0.785 |  |  | 6 | 0.19625 |  |  | 6 | 0.19625 |  |  | 6 | 0.19625
Location # | TP5 |  |  | Location # | TP6 |  |  | Location # | TP7 |  |  | Location # | TP8
Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.22 | 1878.5115 | 368.6579 | 1 | 0.23 | 1920.7305 | 376.9434 | 1 | 0.23 | 1920.7305 | 376.9434 | 1 | 0.18 | 1699.1776 | 148.206
2 | 0.23 | 1920.7305 | 376.9434 | 2 | 0.15 | 1551.1298 | 304.4092 | 2 | 0.16 | 1602 | 314.3925 | 2 | 0.23 | 1920.7305 | 167.5304
3 | 0.16 | 1602 | 314.3925 | 3 | 0.17 | 1651.3038 | 324.0684 | 3 | 0.18 | 1699.1776 | 333.4636 | 3 | 0.23 | 1920.7305 | 167.5304
4 | 0.1 | 1266.4922 | 248.5491 | 4 | 0.19 | 1745.739 | 342.6013 | 4 | 0.2 | 1791.0904 | 351.5015 | 4 | 0.19 | 1745.739 | 152.2672
5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0
Average | 0.1775 | 1687.3365 | 331.1398 | Average | 0.185 | 1722.6156 | 338.0633 | Average | 0.1925 | 1757.1866 | 344.8479 | Average | 0.2075 | 1824.3643 | 159.1251
Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.19625 |  |  | Duct Area: | 0.087222
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
| 6 | 0.19625 |  |  | 6 | 0.19625 |  |  | 6 | 0.19625 |  |  | 4 | 0.087222
Location # | TP9
Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.22 | 1878.5115 | 163.8479
2 | 0.19 | 1745.739 | 152.2672
3 | 0.17 | 1651.3038 | 144.0304
4 | 0.15 | 1551.1298 | 135.293
5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0
Average | 0.1825 | 1710.9367 | 149.2317
Duct Area: | 0.087222
Length | Width | Area SF
0
Diameter
| 4 | 0.087222

## #5 AF
Location # | TP1 |  |  | Location # | TP2 |  |  | Location # | TP3 |  |  | Location # | TP4
Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.24 | 1962.0413 | 1540.2024 | 1 | 0.64 | 3204 | 279.46 | 1 | 0.54 | 2943.0619 | 256.7004 | 1 | 0.34 | 2335.2962 | 203.6897
2 | 0.23 | 1920.7305 | 1507.7735 | 2 | 1.2 | 4387.2577 | 382.6664 | 2 | 0.54 | 2943.0619 | 256.7004 | 2 | 0.33 | 2300.6973 | 200.6719
3 | 0.24 | 1962.0413 | 1540.2024 | 3 | 1.08 | 4162.1181 | 363.0292 | 3 | 0.7 | 3350.8234 | 292.2663 | 3 | 0.33 | 2300.6973 | 200.6719
4 | 0.22 | 1878.5115 | 1474.6315 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0
5 | 0.25 | 2002.5 | 1571.9625 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0
Average | 0.236 | 1945.6222 | 1527.3135 | Average | 0.97333 | 3951.2392 | 344.6359 | Average | 0.59333 | 3084.9767 | 269.0785 | Average | 0.33333 | 2312.2878 | 201.6829
Duct Area: | 0.785 |  |  | Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
| 12 | 0.785 |  |  | 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222
Location # | TP5 |  |  | Location # | TP6 |  |  | Location # | TP7 |  |  | Location # | TP8
Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.19 | 1745.739 | 267.68 | 1 | 0.41 | 2564.4513 | 223.6771 | 1 | 0.32 | 2265.5701 | 197.6081 | 1 | 0.48 | 2774.7454 | 242.0195
2 | 0.19 | 1745.739 | 152.2672 | 2 | 0.44 | 2656.6165 | 231.716 | 2 | 0.32 | 2265.5701 | 197.6081 | 2 | 0.43 | 2626.2541 | 229.0677
3 | 0.08 | 1132.7851 | 98.804 | 3 | 0.42 | 2595.5366 | 226.3885 | 3 | 0.14 | 1498.5338 | 130.7054 | 3 | 0.3 | 2193.6288 | 191.3332
4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0
Average | 0.15333 | 1568.2699 | 136.788 | Average | 0.42333 | 2605.816 | 227.2851 | Average | 0.26 | 2042.1573 | 178.1215 | Average | 0.40333 | 2543.5166 | 221.8512
Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
| 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222

## #5 AL
Location # | TP1 |  |  | Location # | TP2 |  |  | Location # | TP3 |  |  | Location # | TP4
Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.3 | 2193.6288 | 1721.9986 | 1 | 0.2 | 1791.0904 | 156.2229 | 1 | 0.22 | 1878.5115 | 163.8479 | 1 | 0.22 | 1878.5115 | 163.8479
2 | 0.33 | 2300.6973 | 1806.0474 | 2 | 0.21 | 1835.3216 | 160.0808 | 2 | 0.21 | 1835.3216 | 160.0808 | 2 | 0.19 | 1745.739 | 152.2672
3 | 0.35 | 2369.39 | 1859.9711 | 3 | 0.21 | 1835.3216 | 160.0808 | 3 | 0.21 | 1835.3216 | 160.0808 | 3 | 0.2 | 1791.0904 | 156.2229
4 | 0.35 | 2369.39 | 1859.9711 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0
5 | 0.34 | 2335.2962 | 1833.2075 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0
Average | 0.334 | 2314.599 | 1816.9602 | Average | 0.20667 | 1820.6973 | 158.8053 | Average | 0.21333 | 1849.8303 | 161.3463 | Average | 0.20333 | 1805.9545 | 157.5194
Duct Area: | 0.785 |  |  | Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
| 12 | 0.785 |  |  | 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222
Location # | TP5 |  |  | Location # | TP6 |  |  | Location # | TP7 |  |  | Location # | TP8
Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM | Sample Point | VP | V | CFM
1 | 0.21 | 1835.3216 | 160.0808 | 1 | 0.19 | 1745.739 | 152.2672 | 1 | 0.25 | 2002.5 | 174.6625 | 1 | 0.2 | 1791.0904 | 156.2229
2 | 0.22 | 1878.5115 | 163.8479 | 2 | 0.22 | 1878.5115 | 163.8479 | 2 | 0.25 | 2002.5 | 174.6625 | 2 | 0.21 | 1835.3216 | 160.0808
3 | 0.23 | 1920.7305 | 167.5304 | 3 | 0.21 | 1835.3216 | 160.0808 | 3 | 0.23 | 1920.7305 | 167.5304 | 3 | 0.19 | 1745.739 | 152.2672
4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0
Average | 0.22 | 1878.5115 | 163.8479 | Average | 0.20667 | 1820.6973 | 158.8053 | Average | 0.24333 | 1975.6196 | 172.3179 | Average | 0.2 | 1791.0904 | 156.2229
Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222 |  |  | Duct Area: | 0.087222
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
| 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222 |  |  | 4 | 0.087222