## layout
[5 empty] | scale |  |  |  | 30 |  |  | 47 | 34 |  |  |  |  | drop 1 | 600 | 3500
total cfm | 2400 | 783.3333 |  | measure_a | 2 | 0.75 | measure_b |  |  |  |  | 2209 | 1156 | 1156 | 1156.0002 |  |  | drop 2 | 1200 | 1500
drops | 4 |  |  | inches_a | 60 | 22.5 | inches_b |  | 7.25 | 300 | 12 | 3365 | 58.0086 |  |  |  |  | drop 3 | 1800 | 5000
desired FPM (min) | 2000 |  | 10800 |  | 30 | [9 empty] | 38.3649 |  |  | drop 4 | 2400
desired FPM (max) | 3000 |  | 23 |  |  | 240 | 4.0678 | [10 empty] | drop 5 | 3000
[18 empty] | drop 6 | 3600
drop 1 | 600 |  |  |  | drop 2 | 1200 |  |  |  | drop 3 | 1800 |  |  | drop 4 | 2400 |  |  | drop 7 | 4200
desired fpm | 2000 | 3000 | 1718.8734 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2200.1579 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2291.8312 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2245.0591 | drop 8 | 4800
| 0.3 | 0.2 | 0.34907 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.54542 |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.7854 |  | 1.2 | 0.8 | 1.069 | drop 9 | 5400
| 7.4165 | 6.0555 | 8 |  |  | 10.4885 | 8.5638 | 10 |  |  | 12.8457 | 10.4885 | 12 |  | 14.8329 | 12.111 | 14 | drop 10 | 6000
[18 empty] | drop 11 | 6600
drop 5 | 3000 |  |  |  | drop 6 | 3600 |  |  |  | drop 7 | 4200 |  |  | drop 8 | 4800 |  |  | drop 12 | 7200
desired fpm | 2000 | 3000 | 2806.3239 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2578.3101 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2376.7138 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2716.2444 | drop 13 | 7800
| 1.5 | 1 | 1.069 |  |  | 1.8 | 1.2 | 1.3963 |  |  | 2.1 | 1.4 | 1.7671 |  | 2.4 | 1.6 | 1.7671 | drop 14 | 8400
| 16.5837 | 13.5406 | 14 |  |  | 18.1666 | 14.8329 | 16 |  |  | 19.6221 | 16.0214 | 18 |  | 20.9769 | 17.1276 | 18 | drop 15 | 9000
[18 empty] | drop 16 | 9600
drop 9 | 5400 |  |  |  | drop 10 | 6000 |  |  |  | drop 11 | 6600 |  |  | drop 12 | 7200 |  |  | drop 17 | 10200
desired fpm | 2000 | 3000 | 2045.6014 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2750.1974 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2100.8452 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2291.8312 | drop 18 | 10800
| 2.7 | 1.8 | 2.6398 |  |  | 3 | 2 | 2.1817 |  |  | 3.3 | 2.2 | 3.1416 |  | 3.6 | 2.4 | 3.1416 | drop 19 | 11400
| 22.2494 | 18.1666 | 22 |  |  | 23.4529 | 19.1492 | 20 |  |  | 24.5976 | 20.0839 | 24 |  | 25.6914 | 20.9769 | 24 | drop 20 | 12000
[18 empty] | drop 21 | 12600
drop 13 | 7800 |  |  |  | drop 14 | 8400 |  |  |  | drop 15 | 9000 |  |  | drop 16 | 9600 |  |  | drop 22 | 13200
desired fpm | 2000 | 3000 | 2482.8171 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2673.803 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2864.789 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2245.0591 | drop 23 | 13800
| 3.9 | 2.6 | 3.1416 |  |  | 4.2 | 2.8 | 3.1416 |  |  | 4.5 | 3 | 3.1416 |  | 4.8 | 3.2 | 4.2761 | drop 24 | 14400
| 26.7404 | 21.8335 | 24 |  |  | 27.7499 | 22.6577 | 24 |  |  | 28.7238 | 23.4529 | 24 |  | 29.6659 | 24.2221 | 28 | drop 25 | 15000
[18 empty] | drop 26 | 15600
drop 17 | 10200 |  |  |  | drop 18 | 10800 |  |  |  | drop 19 | 11400 |  |  | drop 20 | 12000 |  |  | drop 27 | 16200
desired fpm | 2000 | 3000 | 2385.3753 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2200.1579 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2322.3889 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2148.5917 | drop 28 | 16800
| 5.1 | 3.4 | 4.2761 |  |  | 5.4 | 3.6 | 4.9087 |  |  | 5.7 | 3.8 | 4.9087 |  | 6 | 4 | 5.5851 | drop 29 | 17400
| 30.5789 | 24.9675 | 28 |  |  | 31.4654 | 25.6914 | 30 |  |  | 32.3276 | 26.3954 | 30 |  | 33.1674 | 27.0811 | 32 | drop 30 | 18000
[18 empty] | drop 31 | 18600
drop 21 | 12600 |  |  |  | drop 22 | 13200 |  |  |  | drop 23 | 13800 |  |  | drop 24 | 14400 |  |  | drop 32 | 19200
desired fpm | 2000 | 3000 | 2256.0213 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2363.4509 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2188.7384 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2283.901 | drop 33 | 19800
| 6.3 | 4.2 | 5.5851 |  |  | 6.6 | 4.4 | 5.5851 |  |  | 6.9 | 4.6 | 6.305 |  | 7.2 | 4.8 | 6.305 | drop 34 | 20400
| 33.9865 | 27.7499 | 32 |  |  | 34.7863 | 28.4029 | 32 |  |  | 35.5681 | 29.0412 | 34 |  | 36.3331 | 29.6659 | 34 | drop 35 | 21000
[18 empty] | drop 36 | 21600
drop 25 | 15000 |  |  |  | drop 26 | 15600 |  |  |  | drop 27 | 16200 |  |  | drop 28 | 16800 |  |  | drop 37 | 22200
desired fpm | 2000 | 3000 | 2379.0635 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2206.9485 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2291.8312 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2376.7138 | drop 38 | 22800
| 7.5 | 5 | 6.305 |  |  | 7.8 | 5.2 | 7.0686 |  |  | 8.1 | 5.4 | 7.0686 |  | 8.4 | 5.6 | 7.0686
| 37.0823 | 30.2776 | 34 |  |  | 37.8167 | 30.8772 | 36 |  |  | 38.5371 | 31.4654 | 36 |  | 39.2442 | 32.0428 | 36
drop 29 | 17400 |  |  |  | drop 30 | 18000 |  |  |  | drop 31 | 18600 |  |  | drop 32 | 19200
desired fpm | 2000 | 3000 | 2209.2999 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2285.4826 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2361.6654 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2200.1579
| 8.7 | 5.8 | 7.8758 |  |  | 9 | 6 | 7.8758 |  |  | 9.3 | 6.2 | 7.8758 |  | 9.6 | 6.4 | 8.7266
| 39.9389 | 32.61 | 38 |  |  | 40.6217 | 33.1674 | 38 |  |  | 41.2931 | 33.7157 | 38 |  | 41.9539 | 34.2552 | 40
drop 33 | 19800 |  |  |  | drop 34 | 20400 |  |  |  | drop 35 | 21000 |  |  | drop 36 | 21600
desired fpm | 2000 | 3000 | 2268.9129 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2337.6678 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2406.4227 | desired fpm | 2000 | 3000 | 2245.0591
| 9.9 | 6.6 | 8.7266 |  |  | 10.2 | 6.8 | 8.7266 |  |  | 10.5 | 7 | 8.7266 |  | 10.8 | 7.2 | 9.6211
| 42.6043 | 34.7863 | 40 |  |  | 43.245 | 35.3094 | 40 |  |  | 43.8764 | 35.8249 | 40 |  | 44.4988 | 36.3331 | 42
drop 37 | 22200 |  |  |  | drop 38 | 22800
desired fpm | 2000 | 3000 | 2307.4219 |  | desired fpm | 2000 | 3000 | 2369.7846
| 11.1 | 7.4 | 9.6211 |  |  | 11.4 | 7.6 | 9.6211
| 45.1126 | 36.8343 | 42 |  |  | 45.7182 | 37.3287 | 42

## K&B branch size
A | B | C | D | E
32 | 30 | 10 | 32 | 8.5
[5 empty] | 22.5 | 54
67.5
24 | 36 | 864 | 6 | 1500

## Air Change Calculator
Length | 90 | ft | V
Width | 43 | ft
Height | 20 | ft
Air change per hour | 8 |  | n
Volume Exchange: | 10320 | CFM | Q
𝑛=(60∗𝑄" " )/𝑉

## Sheet1
| CFM |  | 2200 |  | 3000 |  |  |  |  | 2200 |  | 3000 |  |  |  |  | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 1000 | 1119.0476 | 0.50866 | 9.6572 | 0.37302 | 8.2699 | 8 | 3205.8353 | 1398.8095 | 0.63582 | 10.797 | 0.46627 | 9.246 | 10 | 2564.6682 | 2797.619 | 1.2716 | 15.2693 | 0.93254 | 13.0759 | 12 | 3562.0392
| 250 | 279.7619 | 0.12716 | 4.8286 | 0.093254 | 4.1349 | 4 | 3205.8353 | [15 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 1000 | 1119.0476 | 0.50866 | 9.6572 | 0.37302 | 8.2699 | 8 | 3205.8353 | 1398.8095 | 0.63582 | 10.797 | 0.46627 | 9.246 | 10 | 2564.6682 | [7 empty] | 4700 | 2.1364 | 19.7913 | 1.5667 | 16.9482 | 12 | 5984.2259
| 250 | 279.7619 | 0.12716 | 4.8286 | 0.093254 | 4.1349 | 4 | 3205.8353 | [22 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 600 | 671.4286 | 0.30519 | 7.4804 | 0.22381 | 6.4058 | 6 | 3419.5576 | 951.1905 | 0.43236 | 8.9035 | 0.31706 | 7.6245 | 8 | 2724.96 | 1902.381 | 0.86472 | 12.5914 | 0.63413 | 10.7826 | 12 | 2422.1867 | [7 empty] | 5651.1905 | 2.5687 | 21.7018 | 1.8837 | 18.5843 | 12 | 7195.3192
| 250 | 279.7619 | 0.12716 | 4.8286 | 0.093254 | 4.1349 | 4 | 3205.8353
Guildemeister | 600 | 671.4286 | 0.30519 | 7.4804 | 0.22381 | 6.4058 | 6 | 3419.5576 | 951.1905 | 0.43236 | 8.9035 | 0.31706 | 7.6245 | 8 | 2724.96
| 250 | 279.7619 | 0.12716 | 4.8286 | 0.093254 | 4.1349 | 4 | 3205.8353
Total | 2100
Availible | 2350 |  |  |  |  | 6

## Sheet3
| CFM | CFM | 2800 |  | 3200 |  |  |  |  | 4000 |  | 4500 |  |  |  | CFM | 2200 | 3000 | Radius | FPM
6 | 275 | 171.4286 | 0.061224 | 3.3504 | 0.053571 | 3.134 | 4 | 1964.4267 | 171.4286 | 0.042857 | 2.8032 | 0.038095 | 2.6428 | 4 | 1964.4267 | [5 empty] | 342.8571 | 0.085714 | 3.9643 | 0.07619 | 3.7375 | 5 | 2514.4662
6 | 275 | 171.4286 | 0.061224 | 3.3504 | 0.053571 | 3.134 | 4 | 1964.4267 | 171.4286 | 0.042857 | 2.8032 | 0.038095 | 2.6428 | 4 | 1964.4267 | [12 empty] | 514.2857 | 0.12857 | 4.8552 | 0.11429 | 4.5775 | 6 | 2619.2356
6 | 275 | 171.4286 | 0.061224 | 3.3504 | 0.053571 | 3.134 | 4 | 1964.4267 | 171.4286 | 0.042857 | 2.8032 | 0.038095 | 2.6428 | 15 | 139.6926 | [19 empty] | 1200 | 0.3 | 7.4165 | 0.26667 | 6.9923 | 10 | 2200.1579
6 | 1100 | 685.7143 | 0.2449 | 6.7008 | 0.21429 | 6.2681 | 8 | 1964.4267 | 685.7143 | 0.17143 | 5.6063 | 0.15238 | 5.2857 | 12 | 873.0785 | [26 empty] | 1200 | 0.3 | 7.4165 | 0.26667 | 6.9923 | 25 | 18
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28 | #REF!
1200
Total | 1925
Availible | 1200 | 0.62338 |  |  |  | 6

## Sheet2
8 | 0.34907 | 1221.7305 | 1221.7305 | 1221.7305 | 0.34907 | 8 | 10 | 2240 | 3500 |  |  |  | 8000
10 | 0.54542 | 1908.9539 | 3130.6843 | 3130.6843 | 0.89448 | 12.8062 | 14 | 2928.5714 |  | 10 | 2500
16 | 1.3963 | 4886.9219 | 8017.6063 | 8017.6063 | 2.2907 | 20.4939 | 20 | 3675 |  | 10 | 2500
16 | 1.3963 | 4886.9219 | 12904.5282 | 12904.5282 | 3.687 | 26 | 26 | 3500 |  | 3 | 220
16 | 1.3963 | 4886.9219 | 17791.4501 | 17791.4501 | 5.0833 | 30.5287 | 30 | 3624.4444 |  | 3 | 220
16 | 1.3963 | 4886.9219 | 22678.372 | 22678.372 | 6.4795 | 34.4674 | 34 | 3596.8858 |  |  | 5440 | 5500
8 | 0.34907 | 1221.7305 | 23900.1024 | 23900.1024 | 6.8286 | 35.3836 | 38 | 3034.626
3 | 0.049087 | 171.8058 | 24071.9083 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 38 | 3056.4404
0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 18 | 13621.9136
0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 20 | 11033.75
0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 22 | 9118.8017
0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 24 | 7662.3264
0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 24 | 7662.3264
0 | 0 | 0 | 11167.3801 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 26 | 6528.8462
0 | 0 | 0 | 6280.4582 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 28 | 5629.4643
0 | 0 | 0 | 1393.5363 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 28 | 5629.4643
0 | 0 | 0 | 171.8058 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 30 | 4903.8889
0 | 0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 30 | 4903.8889
0 | 0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 32 | 4310.0586
0 | 0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 32 | 4310.0586
0 | 0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 34 | 3817.9066
0 | 0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 34 | 3817.9066
0 | 0 | 0 | 0 | 24071.9083 | 6.8777 | 35.5106 | 36 | 3405.4784
8 | 0.34907 | 1570.7963 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 0.26725 | 1202.6409 | [5 empty] | 3920
|  | 2773.4373 | 0.61632 | 10.6301 | 7 | 10377.551
4 | 0.087266 | 392.6991
4 | 0.087266 | 392.6991
|  | 785.3982 | 0.17453 | 5.6569 | 6 | 4000
|  | 3558.8354 | 0.79085 | 12.0416 | 8 | 10195.3125
|  | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF!

## Sheet4
10 | 0.54542 | 1908.9539 | 1908.9539 | 1908.9539 | 0.54542 | 10 | 10 | 3500 | 3500 |  |  |  | 8000
10 | 0.54542 | 1908.9539 | 3817.9077 | 3817.9077 | 1.0908 | 14.1421 | 16 | 2734.375 |  | 10 | 2500
16 | 1.3963 | 4886.9219 | 8704.8296 | 8704.8296 | 2.4871 | 21.3542 | 20 | 3990 |  | 10 | 2500
16 | 1.3963 | 4886.9219 | 13591.7515 | 13591.7515 | 3.8834 | 26.6833 | 26 | 3686.3905 |  | 3 | 220
16 | 1.3963 | 4886.9219 | 18478.6735 | 18478.6735 | 5.2796 | 31.1127 | 30 | 3764.4444 |  | 3 | 220
16 | 1.3963 | 4886.9219 | 23365.5954 | 23365.5954 | 6.6759 | 34.9857 | 30 | 4760 |  |  | 5440 | 5500
14 | 1.069 | 3741.5496 | 27107.1449 | 27107.1449 | 7.7449 | 37.6829 | 16 | 19414.0625
4 | 0.087266 | 305.4326 | 27412.5776 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 30 | 5584.4444
0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 18 | 15512.3457
0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 20 | 12565
0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 22 | 10384.2975
0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 24 | 8725.6944
0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 24 | 8725.6944
0 | 0 | 0 | 13820.826 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 26 | 7434.9112
0 | 0 | 0 | 8933.9041 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 28 | 6410.7143
0 | 0 | 0 | 4046.9822 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 28 | 6410.7143
0 | 0 | 0 | 305.4326 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 30 | 5584.4444
0 | 0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 30 | 5584.4444
0 | 0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 32 | 4908.2031
0 | 0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 32 | 4908.2031
0 | 0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 34 | 4347.7509
0 | 0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 34 | 4347.7509
0 | 0 | 0 | 0 | 27412.5776 | 7.8322 | 37.8946 | 36 | 3878.0864
8 | 0.34907 | 1570.7963 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 0.26725 | 1202.6409 | [5 empty] | 3920
|  | 2773.4373 | 0.61632 | 10.6301 | 7 | 10377.551
4 | 0.087266 | 392.6991
4 | 0.087266 | 392.6991
|  | 785.3982 | 0.17453 | 5.6569 | 6 | 4000
|  | 3558.8354 | 0.79085 | 12.0416 | 8 | 10195.3125
|  | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF!

## Sheet5
table | [5 empty] | 3500
x | y | in^2 | ft^2 | cfm | [10 empty] | Equipment | CFM
42 | 24 | 1008 | 7 | 1400 | 1362.3203 | 0.38923 | 8.4478 | 9 | 3083.6623 | 1362.3203 | 0.38923 | 8.4478 | 9 | 3083.6623 | SDT-BE1.5D | 1360
42 | 24 | 1008 | 7 | 1400 | 1362.3203 | 0.38923 | 8.4478 | 9 | 3083.6623 | 2724.6405 | 0.77847 | 11.9469 | 12 | 3469.1201 | SDT-BE1.5D | 1360
65 | 36 | 2340 | 16.25 | 3250 | 3162.5292 | 0.90358 | 12.8712 | 14 | 2958.3604 | 5887.1697 | 1.682 | 17.5613 | 18 | 3331.4566 | SDT-8x3D | 3160
65 | 36 | 2340 | 16.25 | 3250 | 3162.5292 | 0.90358 | 12.8712 | 14 | 2958.3604 | 9049.6989 | 2.5856 | 21.7731 | 22 | 3428.1623 | SDT-8x3D | 3160
65 | 36 | 2340 | 16.25 | 4500 | 4378.8866 | 1.2511 | 15.1455 | 16 | 3136.1465 | 13428.5855 | 3.8367 | 26.5227 | 26 | 3642.1362 | WB-7078G | 4380
65 | 36 | 2340 | 16.25 | 4500 | 4378.8866 | 1.2511 | 15.1455 | 16 | 3136.1465 | 17807.472 | 5.0878 | 30.5424 | 30 | 3627.7084 | WB-7078G | 4380
|  |  |  | 1000 | 973.0859 | 0.27802 | 7.1397 | 8 | 2787.6858 | 18780.5579 | 5.3659 | 31.3658 | 32 | 3362.646 | BE-ARM 2020P | 975
|  |  |  | 1000 | 1946.1718 | 0.55605 | 10.097 | 10 | 3568.2378 | 20726.7297 | 5.9219 | 32.9509 | 32 | 3711.1067 | BE-ARM 2020P | 975
|  |  |  | 253.17 | 246.3562 | 0.070387 | 3.5924 | 4 | 2823.0336 | 20973.0859 | 5.9923 | 33.1462 | 32 | 3755.2166 | Crusher | 250
|  |  |  | 20553.17 | 20000 | [9 empty] | Total | 20000
table | [5 empty] | 3500
x | y | in^2 | ft^2 | cfm
42 | 24 | 1008 | 7 | 1400 | 1362.3203 | 0.38923 | 8.4478 | 9 | 3083.6623
42 | 24 | 1008 | 7 | 1400 | 1362.3203 | 0.38923 | 8.4478 | 9 | 3083.6623
65 | 36 | 2340 | 16.25 | 3250 | 3162.5292 | 0.90358 | 12.8712 | 14 | 2958.3604
65 | 36 | 2340 | 16.25 | 3250 | 3162.5292 | 0.90358 | 12.8712 | 14 | 2958.3604
|  |  |  | 1000 | 973.0859 | 0.27802 | 7.1397 | 8 | 2787.6858
|  |  |  | 1000 | 973.0859 | 0.27802 | 7.1397 | 8 | 2787.6858
|  |  |  | 253.17 | 246.3562 | 0.070387 | 3.5924 | 4 | 2823.0336
|  |  |  | 11553.17 | 20000