## Input Data
Kenly 2006 Blower Performance Charts - System #2
| 90 | Full Load Amps
| 30" | RUNNING | BAG | PERCENT |  | Trunk
DATE | VP | AMPS | DELTA "P" | HP | CFM | Diameter
January | 1.5 | 68 | 3.1 | 73 | 21679.1001 | 30
February | 2 | 70 | 3.1 | 75 | 25032.8686 | 30
March | 1.9 | 66 | 2.9 | 70 | 24399.0222 | 30
April | 2 | 69 | 2.9 | 74 | 25032.8686 | 30
May | 1.9 | 68 | 2.9 | 73 | 24399.0222 | 30
June | 1.8 | 68 | 2.9 | 73 | 23748.2643 | 30
July |  |  |  | #VALUE! | 0 | 30
August |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 30
September |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 30
October |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 30
November |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 30
December |  |  |  | #VALUE! | 0 | 30

## Output Charts
Conestoga Wood Specialties, Kenly
2000 Blower System #2 Performance Charts
Installed - May 2000
Blower - Phelps ?? |  |  | Motor | Fan
Filter - Steel Craft 8-544-5375 |  |  | Frame - 405-U | Shaft = ??"
Bags = 16 ounce Polyester Felt |  |  | HP = 75 | Max Hp = ??
Type - Snap band top |  |  | FLA = 90 | Max rpm ?
|  |  | RPM = 1770 | Current RPM = ??
(?) Belts - 5VX?? |  |  | Sheave = ???" | Sheave = ??"
Last Complete Bag Change | ??