Air Curtain Fan

5000 CFM

Motor : 1/2HP 115volt 1phase

