Customer:	Honda

P-Trap Parts List

(For 19 Units)

(All Black Iron unless Stated)

| Item Number | Part Name | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1¼” By ¾” Reducing Elbow | 19 |
| 2 | ¾” Close Nipple | 57 |
| 3 | ¾” Union | 38 |
| 4 | ¾” Brass Ball Valve | 19 |
| 5 | ¾” By 6” Nipple | 19 |
| 6 | ¾” 90 Elbow | 100 |
| 7 | ¾” By 2” Nipple | 19 |
| 8 | ¾” By 8” Nipple | 19 |
| 9 | ¾” Pipe | 100’ |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |