## total count
Building 1A |  |  |  | Building 1B |  |  |  | Building 2 |  |  |  | Building 3
| dia | typ | qty |  | dia | typ | qty |  | dia | typ | qty |  | dia | typ | qty
FLANGED | 32 | radius - 90 | 6 | FLANGED | 46 | radius - 90 | 6 | FLANGED | 46 | radius - 90 | 4 | FLANGED | 42 | radius - 90 | 4 | flange | 46 | 46x40x22 | 2 | 2 | K&B | 24 | 24x17x17 | 2 | 3
| 32 | pipe | 12 |  | 46 | pipe | 12 |  | 46 | pipe | 19 |  | 42 | pipe | 14 |  | 46 | 46x42x18 | 2 | 1b |  | 24 | nipple | 2 | 3
| 32 | flange | 6 |  | 46 | flange | 6 |  | 46 | flange | 5 |  | 42 | flange | 4 |  | 46 | flange | 11 | 1b & 2 |  | 24 | pipe | 6 | 3
| 32 | 32x26x18 | 2 |  | 46 | 46x42x18 | 2 |  | 46 | 46x40x22 | 2 |  | 42 | 42x38x17 | 2 |  | 46 | pipe | 31 | 1b & 2 |  | 22 | 22x16x16 | 2 | 1a
| 28 | pipe | 4 |  | 42 | pipe | 8 |  | 40 | pipe | 6 |  | 38 | pipe | 6 |  | 46 | radius - 90 | 10 | 1b & 2 |  | 22 | nipple | 12 | 1a & 2
| 28 | flange | 2 |  | 42 | flange | 2 |  | 40 | flange | 2 |  | 38 | flange | 2 |  | 42 | 42x36x18 | 2 | 1b |  | 22 | pipe | 18 | 1a & 2
| 28 | 26x18x18 | 2 |  | 42 | 42x36x18 | 2 |  | 40 | 40x32x22 | 2 |  | 38 | 38x34x17 | 2 |  | 42 | 42x38x17 | 2 | 3 |  | 22 | radius - 45 | 6 | 2
K&B | 22 | pipe | 4 |  | 36 | pipe | 8 |  | 32 | pipe | 6 |  | 34 | pipe | 6 |  | 42 | flange | 2 | 1b & 3 |  | 22 | radius - 90 | 2 | 2
| 22 | nipple | 2 |  | 36 | flange | 2 |  | 32 | flange | 2 |  | 34 | flange | 2 |  | 42 | pipe | 22 | 1b & 3 |  | 18 | nipple | 14 | 1b
| 22 | 22x16x16 | 2 |  | 36 | 36x32x18 | 2 |  | 32 | 32x22x22 | 2 |  | 34 | 34x30x17 | 2 |  | 42 | radius - 90 | 4 | 3 |  | 18 | pipe | 20 | 1b
| 16 | pipe | 14 |  | 32 | pipe | 8 | K&B | 22 | pipe | 14 |  | 30 | pipe | 6 |  | 40 | 40x32x22 | 2 | 2 |  | 18 | radius - 45 | 10 | 1b
| 16 | nipple | 10 |  | 32 | flange | 2 |  | 22 | nipple | 10 |  | 30 | flange | 2 |  | 40 | flange | 2 | 2 |  | 18 | radius - 90 | 2 | 1b
| 16 | radius - 45 | 6 |  | 32 | 32x26x18 | 2 |  | 22 | radius - 45 | 6 |  | 30 | 30x24x17 | 2 |  | 40 | pipe | 6 | 2 |  | 17 | nipple | 14 | 3
| 16 | radius - 90 | 2 |  | 26 | pipe | 8 |  | 22 | radius - 90 | 2 | K&B | 24 | pipe | 6 |  | 38 | 38x34x17 | 2 | 3 |  | 17 | pipe | 18 | 3
[5 empty] | 26 | flange | 2 | [5 empty] | 24 | nipple | 2 |  | 38 | flange | 2 | 3 |  | 17 | radius - 45 | 10 | 3
[5 empty] | 26 | 26x18x18 | 2 | [5 empty] | 24 | 24x17x17 | 2 |  | 38 | pipe | 6 | 3 |  | 17 | radius - 90 | 2 | 3
|  |  |  | K&B | 18 | pipe | 20 | [5 empty] | 17 | pipe | 18 |  | 36 | 36x32x18 | 2 | 1b |  | 16 | nipple | 10 | 1a
[5 empty] | 18 | nipple | 14 | [5 empty] | 17 | nipple | 14 |  | 36 | flange | 2 | 1b |  | 16 | pipe | 14 | 1a
[5 empty] | 18 | radius - 45 | 10 | [5 empty] | 17 | radius - 45 | 10 |  | 36 | pipe | 8 | 1b |  | 16 | radius - 45 | 6 | 1a
[5 empty] | 18 | radius - 90 | 2 | [5 empty] | 17 | radius - 90 | 2 |  | 34 | 34x30x17 | 2 | 3 |  | 16 | radius - 90 | 2 | 1a
[17 empty] | 34 | flange | 2 | 3
[17 empty] | 34 | pipe | 6 | 3
[17 empty] | 32 | 32x22x22 | 2 | 2
[17 empty] | 32 | 32x26x18 | 4 | 1a & 1b
[17 empty] | 32 | flange | 10 | 1a & 1b & 2
[17 empty] | 32 | pipe | 26 | 1a & 1b & 2
[17 empty] | 32 | radius - 90 | 6 | 1a
[17 empty] | 30 | 30x24x17 | 2 | 3
[17 empty] | 30 | flange | 2 | 3
[17 empty] | 30 | pipe | 6 | 3
[17 empty] | 28 | 26x18x18 | 2 | 1a
[17 empty] | 28 | flange | 2 | 1a
[17 empty] | 28 | pipe | 4 | 1a
[17 empty] | 26 | 26x18x18 | 2 | 1b
[17 empty] | 26 | flange | 2 | 1b
[17 empty] | 26 | pipe | 8 | 1b

## Sheet1
cfm | 21000 | b4 1st | 21000 | 6 | 33.1674 | 32 | 5.5851 | 3760.0355
fpm | 3500 | b4 2nd | 15750 | 4.5 | 28.7238 | 28 | 4.2761 | 3683.3001
drops | 4 | b4 3rd | 10500 | 3 | 23.4529 | 22 | 2.6398 | 3977.5582
cfm/drop | 5250 | b4 4th | 5250 | 1.5 | 16.5837 | 16 | 1.3963 | 3760.0355