## layout
[16 empty] | drop 1 | 1000
total cfm | 2000 |  |  | 5751.15 | 13502.07 | [10 empty] | drop 2 | 2000
drops | 2 |  |  | 240 | 563.452 | [10 empty] | drop 3 | 3000
desired FPM (min) | 2800 | [14 empty] | drop 4 | 4000
desired FPM (max) | 3000 | [14 empty] | drop 5 | 5000
[16 empty] | drop 6 | 6000
drop 1 | 1000 |  |  | drop 2 | 2000 |  |  | drop 3 | 3000 |  |  | drop 4 | 4000 |  |  | drop 7 | 7000
desired fpm | 2800 | 3000 | 2864.789 | desired fpm | 2800 | 3000 | 2546.4791 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3819.7186 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3741.7652 | drop 8 | 8000
| 0.35714 | 0.33333 | 0.34907 |  | 0.71429 | 0.66667 | 0.7854 |  | 1.0714 | 1 | 0.7854 |  | 1.4286 | 1.3333 | 1.069 | drop 9 | 9000
| 8.092 | 7.8176 | 8 |  | 11.4439 | 11.0558 | 12 |  | 14.0158 | 13.5406 | 12 |  | 16.1841 | 15.6353 | 14 | drop 10 | 10000
[16 empty] | drop 11 | 11000
drop 5 | 5000 |  |  | drop 6 | 6000 |  |  | drop 7 | 7000 |  |  | drop 8 | 8000 |  |  | drop 12 | 12000
desired fpm | 2800 | 3000 | 4677.2065 | desired fpm | 2800 | 3000 | 4297.1835 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3208.5637 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3666.9299 | drop 13 | 13000
| 1.7857 | 1.6667 | 1.069 |  | 2.1429 | 2 | 1.3963 |  | 2.5 | 2.3333 | 2.1817 |  | 2.8571 | 2.6667 | 2.1817 | drop 14 | 14000
| 18.0943 | 17.4808 | 14 |  | 19.8213 | 19.1492 | 16 |  | 21.4095 | 20.6835 | 20 |  | 22.8877 | 22.1116 | 20 | drop 15 | 15000
[16 empty] | drop 16 | 16000
drop 9 | 9000 |  |  | drop 10 | 10000 |  |  | drop 11 | 11000 |  |  | drop 12 | 12000 |  |  | drop 17 | 17000
desired fpm | 2800 | 3000 | 6445.7752 | desired fpm | 2800 | 3000 | 7161.9724 | desired fpm | 2800 | 3000 | 6224.7267 | desired fpm | 2800 | 3000 | 6790.6109 | drop 18 | 18000
| 3.2143 | 3 | 1.3963 |  | 3.5714 | 3.3333 | 1.3963 |  | 3.9286 | 3.6667 | 1.7671 |  | 4.2857 | 4 | 1.7671 | drop 19 | 19000
| 24.2761 | 23.4529 | 16 |  | 25.5892 | 24.7215 | 16 |  | 26.8382 | 25.9282 | 18 |  | 28.0316 | 27.0811 | 18 | drop 20 | 20000
[16 empty] | drop 21 | 21000
drop 13 | 13000 |  |  | drop 14 | 15000 |  |  | drop 15 | 15000 |  |  | drop 16 | 16000 |  |  | drop 22 | 22000
desired fpm | 2800 | 3000 | 7356.4951 | desired fpm | 2800 | 3000 | 8488.2636 | desired fpm | 2800 | 3000 | 8488.2636 | desired fpm | 2800 | 3000 | 7333.8598 | drop 23 | 23000
| 4.6429 | 4.3333 | 1.7671 |  | 5.3571 | 5 | 1.7671 |  | 5.3571 | 5 | 1.7671 |  | 5.7143 | 5.3333 | 2.1817 | drop 24 | 24000
| 29.1762 | 28.1869 | 18 |  | 31.3403 | 30.2776 | 18 |  | 31.3403 | 30.2776 | 18 |  | 32.3681 | 31.2706 | 20
drop 17 | 17000 |  |  | drop 18 | 18000 |  |  | drop 19 | 19000 |  |  | drop 20 | 20000
desired fpm | 2800 | 3000 | 7792.226 | desired fpm | 2800 | 3000 | 8250.5922 | desired fpm | 2800 | 3000 | 8708.9585 | desired fpm | 2800 | 3000 | 9167.3247
| 6.0714 | 5.6667 | 2.1817 |  | 6.4286 | 6 | 2.1817 |  | 6.7857 | 6.3333 | 2.1817 |  | 7.1429 | 6.6667 | 2.1817
| 33.3643 | 32.233 | 20 |  | 34.3316 | 33.1674 | 20 |  | 35.2723 | 34.0763 | 20 |  | 36.1886 | 34.9615 | 20
drop 21 | 21000 |  |  | drop 22 | 22000 |  |  | drop 23 | 23000 |  |  | drop 24 | 24000
desired fpm | 2800 | 3000 | 9625.691 | desired fpm | 2800 | 3000 | 10084.0572 | desired fpm | 2800 | 3000 | 10542.4234 | desired fpm | 2800 | 3000 | 7040.5054
| 7.5 | 7 | 2.1817 |  | 7.8571 | 7.3333 | 2.1817 |  | 8.2143 | 7.6667 | 2.1817 |  | 8.5714 | 8 | 3.4088
| 37.0823 | 35.8249 | 20 |  | 37.955 | 36.668 | 20 |  | 38.808 | 37.4921 | 20 |  | 39.6427 | 38.2985 | 25

## branch size
A | B | C | D | E
22 | 16 | 12 | 30 | 8.5