## Sheet1
one hood
L1 | 28 |  | Run 1
H1 | 2.5 |  | Hood | FPM Low | FPM High | CFM Low | CFM High | CFM Total | FPM (12" dia) | FPM (8" dia) | FPM (6" dia)
A1 | 70 | 0.48611 | 1 | 700 | 750 | 340.2778 | 250.651 | 590.9288 | 752.3939 | 1692.8864 | 3009.5758
|  | 972.2222 | 2 | 680 | 750 | 330.5556 | 250.651 | 581.2066 | 740.0152 | 1665.0343 | 2960.0609
L2a | 17.25 |  | 3 | 660 | 750 | 320.8333 | 250.651 | 571.4844 | 727.6365 | 1637.1821 | 2910.546
L2b | 19.25 |  | 4 | 640 | 750 | 311.1111 | 250.651 | 561.7622 | 715.2578 | 1609.33 | 2861.0312
H2 | 2.5 |  | 5 | 620 | 750 | 301.3889 | 250.651 | 552.0399 | 702.8791 | 1581.4779 | 2811.5163
A2 | 48.125 | 0.3342 | 6 | 600 | 750 | 291.6667 | 250.651 | 542.3177 | 690.5004 | 1553.6258 | 2762.0014
|  | 668.4028 | [5 empty] | 3399.7396 | 721.4471 | 1623.2561 | 2885.7886
2000
Run 2
|  | 1640.625 | Hood | FPM Low | FPM High | CFM Low | CFM High | CFM Total | FPM (12" dia) | FPM (8" dia) | FPM (6" dia)
|  |  | 1 | 1500 | 2000 | 729.1667 | 668.4028 | 1397.5694 | 1779.4407 | 4003.7415 | 7117.7627
|  |  | 2 | 1350 | 1850 | 656.25 | 618.2726 | 1274.5226 | 1622.7725 | 3651.2382 | 6491.0901
|  |  | 3 | 1200 | 1500 | 583.3333 | 501.3021 | 1084.6354 | 1381.0007 | 3107.2516 | 5524.0028
|  |  | 4 | 1200 | 1450 | 583.3333 | 484.592 | 1067.9253 | 1359.7248 | 3059.3808 | 5438.8991
|  |  | 5 | 1200 | 1400 | 583.3333 | 467.8819 | 1051.2153 | 1338.4489 | 3011.5099 | 5353.7954
[8 empty] | 5875.8681 | 1496.2775 | 3366.6244 | 5985.1101
Run 3
|  |  | Hood | FPM Low | FPM High | CFM Low | CFM High | CFM Total | FPM (12" dia) | FPM (8" dia) | FPM (6" dia)
|  |  | 1 | 1200 | 1000 | 583.3333 | 334.2014 | 917.5347 | 1168.2415 | 2628.5434 | 4672.966
|  |  | 2 | 1100 | 1000 | 534.7222 | 334.2014 | 868.9236 | 1106.3479 | 2489.2828 | 4425.3916
|  |  | 3 | 1000 | 1000 | 486.1111 | 334.2014 | 820.3125 | 1044.4543 | 2350.0222 | 4177.8173
|  |  | 4 | 1000 | 1000 | 486.1111 | 334.2014 | 820.3125 | 1044.4543 | 2350.0222 | 4177.8173
|  |  | 5 | 1000 | 1000 | 486.1111 | 334.2014 | 820.3125 | 1044.4543 | 2350.0222 | 4177.8173
|  |  | 6 | 1000 | 1000 | 486.1111 | 334.2014 | 820.3125 | 1044.4543 | 2350.0222 | 4177.8173
|  |  | 7 | 1000 | 1100 | 486.1111 | 367.6215 | 853.7326 | 1087.0062 | 2445.7639 | 4348.0246
|  |  | 8 | 1000 | 1200 | 486.1111 | 401.0417 | 887.1528 | 1129.558 | 2541.5055 | 4518.232
[8 empty] | 6808.5938 | 1083.6214 | 2438.148 | 4334.4854